| PAPIER REJESTRACYJNY do aparatów ECONET Kompatybilność: Ecotwin |
| --- |
| Producent: P.I.H. VARIA Sp. z o.o. ul. Witkowa 3 62-090 Rokietnica www.varia-poznan.pl KOD UDI DI: 590307622TPAPERKTGQ6 | Rozmiar: 152 mm x 90 mm x 160 kartek |
|  | Bloczek/rolka: Bloczek |
|  | Kod produktu: T5Z152090160R004 |
|  | Skala FHR 30 - 240 bpm |
|  | Nadruk: Z nadrukiem |
|  | Opakowanie: 1 bloczek |

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Składanki wykonane są z papieru termoczułego z pięcioletnią gwarancją na trwałość zapisu.

Papier ten zapewnia najwyższej jakości druk i bezawaryjną pracę drukarki. Udzielana gwarancja dotyczy rolek i paragonów przechowywanych bez dostępu światła, w temperaturze 18° do 25°, przy względnej wilgotności powietrza od 40 do 65%.

Nie można przechowywać dokumentów zapisanych na papierze termicznym dłużej niż 20 godzin w temperaturze powyżej 60°, w opakowaniu z PCV, w kontakcie z rozpuszczalnikami, alkoholami, chemikaliami.

Używanie nieodpowiedniego papieru termicznego, niż rekomendowany przez producentów, może spowodować utratę gwarancji na drukarkę i może doprowadzić do nieodwracalnej utraty dokumentów zapisanych na takim papierze, lub / oraz do uszkodzenia głowicy drukarki.

UWAGI:

- do użytku zewnętrznego

- produkt nie sterylny

- nie używać po upływie daty ważności

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Umieścić papier w drukarce, rozpocząć drukowanie.